|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | | |  | |  | |  | **ООО «ТД ПОЛИМЕР ЛИМИТЕД»** | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | |  | Юр. адрес: 420012, г. Казань, ул. Муштари, д. 12, помещение 9 | | | | | | | | |  | | | |  | | | |
|  | | |  | |  | |  | Почтовый адрес: 420051, г. Казань, ул. Беломорская, дом 101, а/я 24 | | | | | | | | |  | | | |  | | | |
|  | | |  | |  | |  | Тел./факс: (843) 512-30-30, 512-30-04, | | | | | | | | |  | | | |  | | | |
|  | | |  | |  | |  | Р/с 40702810562000036713 ОТДЕЛЕНИЕ "БАНК ТАТАРСТАН" | | | | | | | | |  | | | |  | | | |
|  | | |  | |  | |  | 8610 ПАО СБЕРБАНК г. Казань | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | |  |  | |
|  | | |  | |  | |  | К/с 30101810600000000603 БИК 049205603 | | | | | | | | |  | | | |  | | | |
|  | | |  | |  | |  | ИНН/КПП: 1655353721/165501001 ОГРН: 1161690077977 | | | | | | | | |  | | | |  | | | |
| ООО "ТД ПОЛИМЕР ЛИМИТЕД" - предлагает полиэтиленовые трубы собственного производства для газопроводов, водопроводов и канализации из ПЭ 100 по ГОСТ 18599-2001/1, Р 50838-95/3, а также комплектует фасонными изделиями и запорной арматурой. | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |
| ***8 800 201 01 79***  **www.полимер-лтд.рф** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **ТРУБЫ ГАЗОВЫЕ ИЗ ПЭ 100 (ГОСТ Р 50838-95/3).** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | |
| **Наруж. диам., мм** | **Цены указаны в рублях с учётом НДС за п.м.** | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | |
| **ПЭ100 ГАЗ SDR 9** | | | | | **ПЭ100 ГАЗ SDR 11** | | | | | **ПЭ100 ГАЗ SDR 13,6** | | | | | |  | |  | | | | | |  | |
| **20 атм.** | | | | | **16 атм.** | | | | | **12.5 атм.** | | | | | |  | |  | | | | | |  | |
| **Толщина стенки, мм** | **Вес 1мп, кг** | | **Цена за п.м., руб** | | **Толщина стенки, мм** | | | **Вес 1мп, кг** | **Цена за п.м., руб** | **Толщина стенки, мм** | **Вес 1мп, кг** | | **Цена за п.м., руб** | | |  | | |  |  | | | | |
|  | | |  |  | | | | |
| **32** | - | - | | - | | 3,0 | | | 0,277 | **69** | 2,4 | 0,229 | | **58** | | |  | | |  |  | | | | |
| **50** | - | - | | - | | 4,6 | | | 0,663 | **166** | 3,7 | 0,545 | | **137** | | |  | | |  |  | | | | |
| **63** | 7,1 | 1,25 | | **313** | | 5,8 | | | 1,05 | **263** | 4,7 | 0,869 | | **218** | | |  | | |  |  | | | | |
| **75** | 8,4 | 1,76 | | **440** | | 6,8 | | | 1,46 | **365** | 5,6 | 1,23 | | **308** | | |  | | |  |  | | | | |
| **90** | 10,1 | 2,54 | | **635** | | 8,2 | | | 2,12 | **530** | 6,7 | 1,76 | | **440** | | |  | | |  |  | | | | |
| **110** | 12,3 | 3,78 | | **945** | | 10,0 | | | 3,14 | **785** | 8,1 | 2,61 | | **653** | | |  | | |  |  | | | | |
| **125** | 14,0 | 4,87 | | **1 218** | | 11,4 | | | 4,08 | **1 020** | 9,2 | 3,37 | | **843** | | |  | | |  |  | | | | |
| **140** | 15,7 | 6,12 | | **1 530** | | 12,7 | | | 5,08 | **1 270** | 10,3 | 4,22 | | **1 055** | | |  | | |  |  | | | | |
| **160** | 17,9 | 7,97 | | **1 993** | | 15,0 | | | 6,67 | **1 668** | 11,8 | 5,5 | | **1 375** | | |  | | |  |  | | | | |
| **180** | 20,1 | 10,1 | | **2 525** | | 16,4 | | | 8,43 | **2 108** | 13,3 | 6,98 | | **1 745** | | |  | | |  |  | | | | |
| **200** | 22,4 | 12,5 | | **3 125** | | 18,2 | | | 10,4, | **2 600** | 14,7 | 8,56 | | **2 140** | | |  | | |  |  | | | | |
| **225** | 25,2 | 15,8 | | **3 950** | | 20,5 | | | 13,2 | **3 300** | 16,6 | 10,9 | | **2 725** | | |  | | |  |  | | | | |
| **250** | 27,9 | 19,4 | | **4 850** | | 22,7 | | | 13,2 | **4 050** | 18,4 | 13,4 | | **3 350** | | |  | | |  |  | | | | |
| **280** | 31,3 | 24,4 | | **6 100** | | 25,4 | | | 20,3 | **5 075** | 20,6 | 16,8 | | **4 200** | | |  | | |  |  | | | | |
| **315** | 35,2 | 30,8 | | **7 700** | | 28,6 | | | 25,7 | **6 425** | 23,2 | 21,3 | | **5 325** | | |  | | |  |  | | | | |
| **355** | 39,7 | 39,2 | | **9 800** | | 32,2 | | | 32,6 | **8 150** | 26,1 | 27 | | **6 750** | | |  | | |  |  | | | | |
| **400** | 44,7 | 49,7 | | **12 425** | | 36,3 | | | 41,4 | **10 350** | 29,4 | 34,2 | | **8 550** | | |  | | |  |  | | | | |
| **450** | 50,3 | 62,9 | | **15 725** | | 40,9 | | | 52,4 | **13 100** | 33,1 | 43,3 | | **10 825** | | |  | | |  |  | | | | |
| **500** | 55,8 | 77,5 | | **19 375** | | 45,4 | | | 64,7 | **16 175** | 36,8 | 53,5 | | **13 375** | | |  | | |  |  | | | | |
| **560** | 62,5 | 97,3 | | **24 325** | | 50,8 | | | 81 | **20 250** | 41,2 | 67,1 | | **16 775** | | |  | | |  |  | | | | |
| **630** | 70,3 | 123,0 | | **30 750** | | 57,2 | | | 103 | **25 750** | 46,3 | 84,8 | | **21 200** | | |  | | |  |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наруж. диам., мм** | **ПЭ100 ГАЗ SDR 17** | | | **ПЭ100 ГАЗ SDR 17,6** | | | |
| **10 атм.** | | | **9.5 атм.** | | | |
| **Толщина стенки, мм** | **Вес 1мп, кг** | **Цена за п.м., руб** | | **Толщина стенки, мм** | **Вес 1мп, кг** | **Цена за п.м., руб** |  |  | |  |  | | |  | |  |
|  |  | |  |  | | |  | |  |
| **50** | 3,0 | 0,449 | **113** | | 2,9 | 0,436 | **-** |  |  | |  |  | | |  | |  |
| **63** | 3,8 | 0,715 | **179** | | 3,6 | 0,682 | **179** |  |  | |  |  | | |  | |  |
| **75** | 4,5 | 1,01 | **253** | | 4,3 | 0,97 | **253** |  |  | |  |  | | |  | |  |
| **90** | 5,4 | 1,45 | **362** | | 5,2 | 1,4 | **350** |  |  | |  |  | | |  | |  |
| **110** | 6,6 | 2,16 | **540** | | 6,3 | 2,07 | **518** |  |  | |  |  | | |  | |  |
| **125** | 7,4 | 2,75 | **688** | | 7,1 | 2,66 | **665** |  |  | |  |  | | |  | |  |
| **160** | 9,5 | 4,51 | **1 128** | | 9,1 | 4,35 | **1 088** |  |  | |  |  | | |  | |  |
| **180** | 10,7 | 5,71 | **1 428** | | 10,2 | 5,47 | **1 368** |  |  | |  |  | | |  | |  |
| **200** | 11,9 | 7,04 | **1 760** | | 11,4 | 6,78 | **1 695** |  |  | |  |  | | |  | |  |
| **225** | 13,4 | 8,94 | **2 235** | | 12,8 | 8,55 | **2 138** |  |  | |  |  | | |  | |  |
| **250** | 14,8 | 11 | **2 750** | | 14,2 | 10,6 | **2 650** |  |  | |  |  | | |  | |  |
| **280** | 16,6 | 13,8 | **3 450** | | 15,9 | 13,2 | **3 300** |  |  | |  |  | | |  | |  |
| **315** | 18,7 | 17,4 | **4 350** | | 17,9 | 16,7 | **4 175** |  |  | |  |  | | |  | |  |
| **355** | 21,1 | 22,2 | **5 550** | | 20,1 | 21,2 | **5 300** |  |  | |  |  | | |  | |  |
| **400** | 23,7 | 28 | **7 000** | | 22,7 | 26,9 | **6 725** |  |  | |  |  | | |  | |  |
| **450** | 26,7 | 35,5 | **8 875** | | 25,5 | 34 | **8 500** |  |  | |  |  | | |  | |  |
| **500** | 29,7 | 43,9 | **10 975** | | 28,3 | 42 | **10 500** |  |  | |  |  | | |  | |  |
| **560** | 33,2 | 55 | **13 750** | | 31,7 | 52,6 | **13 150** |  |  | |  |  | | |  | |  |
| **630** | 37,4 | 69,6 | **17 400** | | 35,7 | 66,6 | **16 650** |  |  | |  |  | | |  | |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | **Цены действуют с 11.05.2021 г.** | | | |  | | |  |  | |