|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  | **ООО «ТД ПОЛИМЕР ЛИМИТЕД»** |
|  |  |  |  | Юр. адрес: 420012, г. Казань, ул. Муштари, д. 12, помещение 9 |  |  |
|  |  |  |  | Почтовый адрес: 420051, г. Казань, ул. Беломорская, дом 101, а/я 24 |  |  |
|  |  |  |  | Тел./факс: (843) 512-30-30, 512-30-04,  |  |  |
|  |  |  |  | Р/с 40702810562000036713 ОТДЕЛЕНИЕ "БАНК ТАТАРСТАН"  |  |  |
|  |  |  |  | 8610 ПАО СБЕРБАНК г. Казань |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | К/с 30101810600000000603 БИК 049205603  |  |  |
|  |  |  |  | ИНН/КПП: 1655353721/165501001 ОГРН: 1161690077977 |  |  |
|  ООО "ТД ПОЛИМЕР ЛИМИТЕД" - предлагает полиэтиленовые трубы собственного производства для газопроводов, водопроводов и канализации из ПЭ 100 по ГОСТ 18599-2001/1, Р 50838-95/3, а также комплектует фасонными изделиями и запорной арматурой. |  |  |  |
|  ***8 800 201 01 79*****www.полимер-лтд.рф** |
|  |
| **ТРУБЫ ГАЗОВЫЕ ИЗ ПЭ 100 (ГОСТ Р 50838-95/3).** |  |  |  |
| **Наруж. диам., мм** | **Цены указаны в рублях с учётом НДС за п.м.**  |  |  |  |
| **ПЭ100 ГАЗ SDR 9** | **ПЭ100 ГАЗ SDR 11** | **ПЭ100 ГАЗ SDR 13,6** |  |  |  |
| **20 атм.** | **16 атм.** | **12.5 атм.** |  |  |  |
| **Толщина стенки, мм** | **Вес 1мп, кг** | **Цена за п.м., руб** | **Толщина стенки, мм** | **Вес 1мп, кг** | **Цена за п.м., руб** | **Толщина стенки, мм** | **Вес 1мп, кг** | **Цена за п.м., руб** |  |  |  |
|  |  |  |
|  **32**  |  -  | - |  -  |  3,0  | 0,277 | **69** |  2,4  | 0,229 | **58** |  |  |  |
|  **50**  |  -  | - |  -  |  4,6  | 0,663 | **166** |  3,7  | 0,545 | **137** |  |  |  |
|  **63**  |  7,1  | 1,25 | **313** |  5,8  | 1,05 | **263** |  4,7  | 0,869 | **218** |  |  |  |
|  **75**  |  8,4  | 1,76 | **440** |  6,8  | 1,46 | **365** |  5,6  | 1,23 | **308** |  |  |  |
|  **90**  |  10,1  | 2,54 | **635** |  8,2  | 2,12 | **530** |  6,7  | 1,76 | **440** |  |  |  |
|  **110**  |  12,3  | 3,78 | **945** |  10,0  | 3,14 | **785** |  8,1  | 2,61 | **653** |  |  |  |
|  **125**  |  14,0  | 4,87 | **1 218** |  11,4  | 4,08 | **1 020** |  9,2  | 3,37 | **843** |  |  |  |
|  **140**  |  15,7  | 6,12 | **1 530** |  12,7  | 5,08 | **1 270** |  10,3  | 4,22 | **1 055** |  |  |  |
|  **160**  |  17,9  | 7,97 | **1 993** |  15,0  | 6,67 | **1 668** |  11,8  | 5,5 | **1 375** |  |  |  |
|  **180**  |  20,1  | 10,1 | **2 525** |  16,4  | 8,43 | **2 108** |  13,3  | 6,98 | **1 745** |  |  |  |
|  **200**  |  22,4  | 12,5 | **3 125** |  18,2  | 10,4, | **2 600** |  14,7  | 8,56 | **2 140** |  |  |  |
|  **225**  |  25,2  | 15,8 | **3 950** |  20,5  | 13,2 | **3 300** |  16,6  | 10,9 | **2 725** |  |  |  |
|  **250**  |  27,9  | 19,4 | **4 850** |  22,7  | 13,2 | **4 050** |  18,4  | 13,4 | **3 350** |  |  |  |
|  **280**  |  31,3  | 24,4 | **6 100** |  25,4  | 20,3 | **5 075** |  20,6  | 16,8 | **4 200** |  |  |  |
|  **315**  |  35,2  | 30,8 | **7 700** |  28,6  | 25,7 | **6 425** |  23,2  | 21,3 | **5 325** |  |  |  |
|  **355**  |  39,7  | 39,2 | **9 800** |  32,2  | 32,6 | **8 150** |  26,1  | 27 | **6 750** |  |  |  |
|  **400**  |  44,7  | 49,7 | **12 425** |  36,3  | 41,4 | **10 350** |  29,4  | 34,2 | **8 550** |  |  |  |
|  **450**  |  50,3  | 62,9 | **15 725** |  40,9  | 52,4 | **13 100** |  33,1  | 43,3 | **10 825** |  |  |  |
|  **500**  |  55,8  | 77,5 | **19 375** |  45,4  | 64,7 | **16 175** |  36,8  | 53,5 | **13 375** |  |  |  |
|  **560**  |  62,5  | 97,3 | **24 325** |  50,8  | 81 | **20 250** |  41,2  | 67,1 | **16 775** |  |  |  |
|  **630**  |  70,3  |  123,0  | **30 750** |  57,2  | 103 | **25 750** |  46,3  | 84,8 | **21 200** |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наруж. диам., мм** | **ПЭ100 ГАЗ SDR 17** | **ПЭ100 ГАЗ SDR 17,6** |
| **10 атм.** | **9.5 атм.** |
| **Толщина стенки, мм** | **Вес 1мп, кг** | **Цена за п.м., руб** | **Толщина стенки, мм** | **Вес 1мп, кг** | **Цена за п.м., руб** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  **50**  |  3,0  | 0,449 | **113** |  2,9  | 0,436 | **-** |  |  |  |  |  |  |
|  **63**  |  3,8  | 0,715 | **179** |  3,6  | 0,682 | **179** |  |  |  |  |  |  |
|  **75**  |  4,5  | 1,01 | **253** |  4,3  | 0,97 | **253** |  |  |  |  |  |  |
|  **90**  |  5,4  | 1,45 | **362** |  5,2  | 1,4 | **350** |  |  |  |  |  |  |
|  **110**  |  6,6  | 2,16 | **540** |  6,3  | 2,07 | **518** |  |  |  |  |  |  |
|  **125**  |  7,4  | 2,75 | **688** |  7,1  | 2,66 | **665** |  |  |  |  |  |  |
|  **160**  |  9,5  | 4,51 | **1 128** |  9,1  | 4,35 | **1 088** |  |  |  |  |  |  |
|  **180**  |  10,7  | 5,71 | **1 428** |  10,2  | 5,47 | **1 368** |  |  |  |  |  |  |
|  **200**  |  11,9  | 7,04 | **1 760** |  11,4  | 6,78 | **1 695** |  |  |  |  |  |  |
|  **225**  |  13,4  | 8,94 | **2 235** |  12,8  | 8,55 | **2 138** |  |  |  |  |  |  |
|  **250**  |  14,8  | 11 | **2 750** |  14,2  | 10,6 | **2 650** |  |  |  |  |  |  |
|  **280**  |  16,6  | 13,8 | **3 450** |  15,9  | 13,2 | **3 300** |  |  |  |  |  |  |
|  **315**  |  18,7  | 17,4 | **4 350** |  17,9  | 16,7 | **4 175** |  |  |  |  |  |  |
|  **355**  |  21,1  | 22,2 | **5 550** |  20,1  | 21,2 | **5 300** |  |  |  |  |  |  |
|  **400**  |  23,7  | 28 | **7 000** |  22,7  | 26,9 | **6 725** |  |  |  |  |  |  |
|  **450**  |  26,7  | 35,5 | **8 875** |  25,5  | 34 | **8 500** |  |  |  |  |  |  |
|  **500**  |  29,7  | 43,9 | **10 975** |  28,3  | 42 | **10 500** |  |  |  |  |  |  |
|  **560**  |  33,2  | 55 | **13 750** |  31,7  | 52,6 | **13 150** |  |  |  |  |  |  |
|  **630**  |  37,4  | 69,6 | **17 400** |  35,7  | 66,6 | **16 650** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Цены действуют с 11.05.2021 г.** |  |  |  |